Phụ lục 1

NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM,

XỬ LÝ NƯỚC THẢI

(Kèm theo Giấy phép môi trường số:     /GPMT-UBND ngày    /     /2024

của Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng)

I. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI

1. Nguồn phát sinh nước thải: Phát sinh do quá trình vệ sinh của CBCNV làm việc tại dự án và học viên học và thi sát hạch tại trung tâm.

2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí xả nước thải:

2.1 Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí xả nước thải sinh hoạt :

2.1.1 Nguồn tiếp nhận nước thải:

Môi trường tiếp nhận tại khu vực trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe mô tô và đào tạo lái xe oto Hữu Lũng.

2.1.2 Vị trí xả nước thải:

01 vị trí sau bể tự hoại + tự ngấm tại khu vực sau hệ thống xử lý nước thải  (theo hệ tọa độ VN-2000 với kinh tuyến trục là 107o15’ và múi chiếu 3o):

X = 2377727; Y = 409115

2.1.3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 9,8 m3/ngày đêm tương đương 0,41 m3/giờ

2.1.3.1. Phương thức xả nước thải: Tự chảy

2.1.3.2. Chế độ xả nước thải: Liên tục (24h).

2.1.3.3. Chất lượng nước thải phải đáp ứng yêu cầu chất lượng theo cột B, QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi xả ra nguồn tiếp nhận

| TT | Chất ô nhiễm | Đơn vị tính | Giá trị giới hạn cho phép | Tần suất quan trắc định kỳ | Quan trắc tự động, liên tục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 6,5 8,5 | Không thuộc đối tượng cần thực hiện | Không thuộc đối tượng cần thực hiện |
| 2 | BOD5 (200C) | mg/L | 50 |  |  |
| 3 | COD | mg/L | 100 |  |  |
| 4 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/L | 100 |  |  |
| 5 | Dầu mỡ động, thực vật | mg/L | 20 |  |  |
| 6 | Photphat (PO43-) | mg/L | 10 |  |  |
| 7 | Sunfua (S2-) | mg/L | 4,0 |  |  |
| 8 | Amoni (tính theo N) | mg/L | 10 |  |  |
| 9 | Nitrat (NO3-) | mg/L | 50 |  |  |
| 10 | Tổng hoạt động phóng xạ | Bq/L | 0,1 |  |  |
| 11 | Tổng hoạt động phóng xạ | Bq/L | 1 |  |  |
| 12 | Coliform | MPN /100mL | 5.000 |  |  |
| 13 | Salmonella | Vi khuẩn /100mL | KHP |  |  |
| 14 | Shigella | Vi khuẩn /100mL | KHP |  |  |
| 15 | Vibrio Cholearae | Vi khuẩn /100mL | KHP |  |  |

2.2 Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí xả nước thải sinh hoạt:

2.2.1 Nguồn tiếp nhận nước thải:

Môi trường tiếp nhận tại khu vực trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe mô tô và đào tạo lái xe oto Hữu Lũng.

2.2. Vị trí xả nước thải:

01vị trí sau bể tự hoại + tự ngấm tại khu vực sau hệ thống xử lý nước thải  (theo hệ tọa độ VN-2000 với kinh tuyến trục là 107o15’ và múi chiếu 3o):

X = 2377727; Y = 409115

2.3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 9,8 m3/ ngày.đêm tương đương 0,41 m3/giờ.

2.3.1. Phương thức xả nước thải: tự chảy

2.3.2. Chế độ xả nước thải: Liên tục (24 giờ).

2.3.3. Chất lượng nước thải phải đáp ứng yêu cầu chất lượng theo cột - Chất lượng nước thải đáp ứng yêu cầu chất lượng cột B theo QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi xả ra nguồn tiếp nhận

Các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt.

| TT | Chất ô nhiễm | Đơn vị tính | Giá trị giới hạn cho phép | Tần suất quan trắc định kỳ | Quan trắc tự động, liên tục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ph | - | 5 – 9 | Không thuộc đối tượng thực hiện | Không thuộc đối tượng thực hiện |
| 2 | BOD5 (200C) | mg/L | 50 |  |  |
| 3 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/L | 100 |  |  |
| 4 | Tổng chất rắn hòa tan | mg/L | 1.000 |  |  |
| 5 | Sunfua (tính theo H2S) | mg/L | 4.0 |  |  |
| 6 | Amoni (tính theo N) | mg/L | 10 |  |  |
| 7 | Nitrat (NO3-) (tính theo N) | mg/L | 50 |  |  |
| 8 | Dầu mỡ động, thực vật | mg/L | 20 |  |  |
| 9 | Tổng các chất hoạt động bề mặt | mg/L | 10 |  |  |
| 1 | Phosphat (PO43-) (tính theo P) | mg/L | 10 |  |  |
| 1 | Tổng Coliforms | MPN/ 100ml | 5.000 |  |  |

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI:

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục:

1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống xử lý nước thải:

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước:

- Tóm tắt quy trình công nghệ:

- Nước thải xí tiểu tại khu nhà được xử lý như sau: Nước thải từ bồn vệ sinh được chảy về 02 bể tự hoại + tự ngấm cải tiến 3 ngăn Bastaf nằm dưới khu nhà có thể tích 13,44 m3(4,0 x 2,4 x 1,4)m bằng đường ống D110. Sau bể tự hoại + tự ngấm có để ống chờ D110 thoát ra khi đầy.

- Nước thải thoát sàn, lavarbo của khu nhà chảy về bể tự hoại + tự ngấm bằng đường ống D90, sau bể tự hoại + tự ngấm có để đường ống chờ D110 thoát ra khi nước đầy.

Kích thước chi tiết các bể xử lý nước thải:

| TT | Tên công trình | Số lượng | Kích thước |  |  | Thể tích (m3) | Hiện trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dài (m) | Rộng (m) | Cao (m) |  |  |
| I | Khu nhà ở nội trú |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bể tự hoại + tự ngấm | 2 | 4,0 | 2,4 | 1,4 | 13,44 | Xây mới |

- Công suất thiết kế: Bể tự hoại + tự ngấm xử lý nước thải có dung tích 13,44 m3.

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm:

Bảng thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm

| TT | Hạng mục công trình | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Công suất dự kiến đạt được tại thời điểm kết thúc quá trình vận hành thử nghiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công trình xử lý nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại + tự ngấm của trường | Sau khi hoàn thiện các công trình. Dự án đi vào hoạt động (dự kiến hoàn thành vào tháng 6/ 2025) | Sau 06 tháng khi bắt đầu vận hành thử nghiệm | 70-80% công suất hoạt động. |

Ghi chú: Trước khi vận hành thử nghiệm chủ dự án sẽ thông báo Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình, hạng mục công trình của dự án cho UBND huyện Hữu Lũng trước 10 ngày (kể từ ngày vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải) để theo dõi và giám sát)

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường:

a) Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Phụ lục này trước khi xả thải ra ngoài môi trường.

b) Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát việc vận hành, bảo trì, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị, các công trình xử lý nước thải của Dự án để tránh xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý nước thải./.

Phụ lục 2

YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHÒNG NGỪA VÀ

ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Giấy phép môi trường số:    /GPMT-UBND ngày / 6/2024

của Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng)

1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh:

1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên:

Bảng 1: Chất thải nguy hại phát sinh

| TT | Tên chất thải | Trạng thái | Khối lượng (kg/ năm) | Mã CTNH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Pin hỏng | Rắn | 18 | 16 01 12 |
| Tổng |  | 18kg/ năm |  |  |

1.2. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh:

- Khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh thường xuyên khoảng 90kg/ngày.

Bảng 2. Lượng CTR phát sinh lớn nhất trong ngày

| TT | Đối tượng | Tiêu chuẩn (kg) | Số người | Tổng CTR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CBCNV làm việc tại dự án | 0,5 | 80 | 40 |
| 2 | Học viên học tập và thi bằng lái tại trung tâm | - | 250 | 50 |
| Tổng |  | 90kg |  |  |

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại, chất thải y tế:

2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại:

Quản lý chất thải nguy hại theo đúng hướng dẫn của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ Quy định chi tiết về một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường:

- Phân loại chất thải nguy hại phát sinh, không để chất thải nguy hại lẫn với các nguồn chất thải nguy hại khác làm gia tăng khối lượng chất thải nguy hại.

- Mỗi trạm bố trí 01 thùng chứa loại 100L đựng CTNH, có nắp đậy, có mã CTNH riêng, đặt tại khu vực có mái che.

- Chủ dự án thuê đơn vị có đủ chức năng thực hiện thu gom và đem đi xử lý theo quy định.

2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt

- Tại khu vực nhà hành chính, nhà điều hành, nhà lớp học.. bố trí thùng rác loại 50L , số lượng khoảng 10 chiếc.

- Bố trí 05 thùng nhựa loại 220L, có nắp đậy để lưu chứa chất thải sinh hoạt phát sinh. Vị trí các thùng chứa đặt tại vị trí trước khu vực nhà điều hành, nhà lớp học và sân tập lái.

- Phối hợp với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và đem đi xử lý (Tần suất 1 ngày/ lần)

II. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

- Đảm bảo an toàn và thực hiện các phương án phòng chống, biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố cháy nổ; sự cố cháy rừng; sự cố sạt lở khu vực kè và khu vực chôn lấp rác thải; sự cố hệ thống xử lý nước thải; sự cố về hệ thống xử lý khí thải; sự cố về lò đốt và các sự cố khác theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường và phục hồi môi trường sau sự cố theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 123 và Điều 125 Luật Bảo vệ môi trường.

Phụ lục 3

CÁC YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Giấy phép môi trường số:    /GPMT-UBND ngày / 6/2024

của Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng)

1. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường này, các nội dung đề xuất trong Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép của dự án đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường hiện hành.

2. Trong quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải, Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định tại khoản 7 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ Quy định thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, cụ thể:

a) Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường để được kiểm tra, giám sát quá trình vận hành thử nghiệm.

b) Tự thực hiện quan trắc khi đáp ứng theo hướng dẫn kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc phối hợp với tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường để quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả của công trình xử lý chất thải. Việc quan trắc chất thải phải tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Việc quan trắc chất thải, lấy mẫu chất thải đối với loại hình dự án thực hiện theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

c) Tự chịu trách nhiệm đối với nội dung kế hoạch vận hành thử nghiệm và toàn bộ quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải.

d) Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải.

đ) Tự đánh giá hoặc thuê tổ chức có đủ năng lực đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình xử lý chất thải của dự án; tổng hợp, đánh giá số liệu quan trắc chất thải, phân định chất thải và lập báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, gửi cơ quan cấp Giấy phép môi trường trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải.

3. Trong quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án, nếu chất thải xả ra môi trường không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải, chủ dự án phải thực hiện hiện nghiêm các quy định tại khoản 8 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, cụ thể:

a) Dừng hoạt động hoặc giảm công suất của dự án đầu tư để bảo đảm các công trình xử lý chất thải hiện hữu có thể xử lý các loại chất thải phát sinh đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải và giấy phép môi trường.

b) Rà soát các công trình, thiết bị xử lý chất thải, quy trình vận hành hệ thống xử lý chất thải để xác định nguyên nhân gây ô nhiễm và đưa ra giải pháp khắc phục; cải tạo, nâng cấp, xây dựng bổ sung (nếu có) các công trình xử lý chất thải để đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định.

c) Trường hợp gây ra sự cố môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường, chủ dự án phải dừng ngay hoạt động vận hành thử nghiệm và báo cáo kịp thời tới cơ quan cấp Giấy phép môi trường để được hướng dẫn giải quyết; chịu trách nhiệm khắc phục sự cố môi trường, bồi thường thiệt hại và bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

d) Lập kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải hoặc từng hạng mục công trình xử lý chất thải không đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải để vận hành lại. Trình tự, thủ tục, thời gian vận hành thử nghiệm lại công trình xử lý chất thải được thực hiện như vận hành thử nghiệm lần đầu.

4. Thực hiện các quy định khác về môi trường theo quy định hiện hành./.