THUYẾT MINH ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ

QUY HOẠCH CHI TIẾT TRUNG TÂM THỊ TRẤN HỮU LŨNG, HUYỆN HỮU LŨNG, (NAY LÀ XÃ HỮU LŨNG) TỶ LỆ 1/500

Địa điểm: Thôn An Ninh - Thôn An Thịnh, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

THUYẾT MINH ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ

QUY HOẠCH CHI TIẾT TRUNG TÂM THỊ TRẤN HỮU LŨNG, HUYỆN HỮU LŨNG, (NAY LÀ XÃ HỮU LŨNG) TỶ LỆ 1/500

Địa điểm: Thôn An Ninh - Thôn An Thịnh, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HỮU LŨNG

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH PHÒNG KINH TẾ XÃ HỮU LŨNG

CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH CTY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SDN

ĐƠN VỊ TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH CTY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SDN

MỤC LỤC

PHẦN 1.	CĂN CỨ PHÁP LÝ, MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TÁC ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT	3

1.1.	Lý do, sự cần thiết lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết	3

1.2.	Căn cứ pháp lý	3

1.3.	Mục tiêu và nguyên tắc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết	4

1.3.1.	Mục tiêu	4

1.3.2.	Nguyên tắc	5

PHẦN 2.	ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG	6

2.1.	Vị trí và đặc điểm điều kiện tự nhiên	6

2.1.1.	Tên đồ án	6

2.1.2.	Vị trí, phạm vi ranh giới, quy mô nghiên cứu quy hoạch	6

2.1.3.	Đặc điểm tự nhiên	6

2.2.	Hiện trạng	7

2.2.1.	Hiện trạng các công trình kiến trúc	7

2.2.2.	Hiện trạng các công trình hạ tầng kỹ thuật	7

2.2.3.	Đánh giá tổng hợp hiện trạng	8

PHẦN 3.	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH	9

3.1.	Điều chỉnh một số chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tại lô đất	9

3.2.	Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị	10

3.3.	Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật	11

PHẦN 4.	KẾT LUẬN	12

# CĂN CỨ PHÁP LÝ, MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TÁC ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT

## Lý do, sự cần thiết lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trung tâm thị trấn Hữu Lũng đã được phê duyệt QHCT tại quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND huyện Hữu Lũng và triển khai đầu tư xây dựng, với mục tiêu xây dựng một khu dân cư mới đồng bộ hạ tầng kỹ thuật nâng cao chất lượng sống và không gian sống của người dân.

- Tuy nhiên, thời gian qua, Chủ đầu tư dự án đã đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật nhận thấy khi triển khai thực tế về mặt cảnh quan và hạ tầng chưa đảm bảo tính tính thực tế cũng như hạn chế gây khó khăn đối với nhân dân địa phương.

- Cho đến nay, đồ án quy hoạch được duyệt trước đây (theo Quyết định số quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 27/5/2016) vừa bất cập so với hiện trạng xây dựng trên thực địa, đồng thời cũng không còn phù hợp với tình hình phát triển hiện có của nhân dân địa phương. Các vướng mắc trên làm chậm tiến độ GPMB cũng như gây ra sự bất hợp lý khi đấu nối HTKT cho dự án.

- Do vậy, Chủ đầu tư xét thấy rằng, việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trung tâm thị trấn Hữu Lũng là cần thiết, mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng, phù hợp với quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 35 của Luật Xây dựng quy định về điều kiện điều chỉnh quy hoạch là “Phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng”.

## Căn cứ pháp lý

- Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/qh15 ngày 26/11/2024;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 144/2025/QH15 ngày 11/12/2025;

- Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024;

- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/07/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật kiến trúc;

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ xây dựng, có hiệu lực từ ngày 20/6/2023;

- Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quy hoạch đô thị và nông thôn;

- Nghị định số 34/2026/NĐ-CP ngày 22/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quy hoạch đô thị và nông thôn;

- Nghị định 102/2025/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật đất đai;

- Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của luật quy hoạch đô thị và nông thôn;

- Thông tư số 17/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của bộ Xây dựng ban hành định mức, phương pháp lập và quản lý chi phí cho hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn;

- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 về việc ban hành QCVN 01:2021/BXD - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 43/2025/TT-BXD ngày 09/12/2025 của bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của bộ trưởng bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của luật quy hoạch đô thị và nông thôn;

- Quyết định Số 3154/QĐ-UBND ngày 9/7/2015 của ubnd huyện Hữu Lũng phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trung tâm thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn;

- Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND huyện Hữu Lũng phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trung tâm thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn;

- Căn cứ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (QCVN 01:2021/BXD); quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình (QCVN 06:2010/BXD) và các quy chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn thiết kế hiện hành.

## Mục tiêu và nguyên tắc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết

Mục tiêu

- Thực hiện các thủ tục về quy hoạch kiến trúc theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và quy định pháp luật hiện hành về quy hoạch xây dựng.

- Làm cơ sở lập các dự án đầu tư xây dựng.

- Quy hoạch sử dụng đất, xác định các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tại các ô đất của Quy hoạch chi tiết trung tâm thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng ( nay là Xã Hữu Lũng) tỷ lệ 1/500 đồng bộ, tuân thủ với định hướng Quy hoạch chung thị trấn Hữu Lũng, tỷ lệ 1/5000 được duyệt, đảm bảo Quy chuẩn xây dựng, phù hợp với chủ trương đầu tư dự án đã được Hội đồng nhân dân xã Hữu Lũng phê duyệt.

- Quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan các công trình trên ô đất phù hợp với chức năng, tính chất và mục đích sử dụng đất; đảm bảo các điều kiện về quy hoạch kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật theo các quy hoạch có liên quan được duyệt.

- Là cơ sở pháp lý để Chủ đầu tư dự án triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy trình, quy định và để các cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm soát, quản lý về quy hoạch kiến trúc theo quy hoạch được duyệt.

Nguyên tắc

- Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết trung tâm thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng ( nay là Xã Hữu Lũng) tỷ lệ 1/500 trên cơ sở xác định sơ bộ phạm vi, ranh giới ô đất theo  Bản đồ đo đạc hiện trạng tỷ lệ 1/500 và không chồng lấn, tranh chấp với các dự án liền kề;

- Xác định các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tại ô đất (mật độ xây dựng, chiều cao công trình/số tầng cao công trình, hệ số sử dụng đất...) đảm bảo đáp ứng yêu cầu sử dụng, phù hợp với định hướng Quy hoạch chung thị trấn Hữu Lũng, tỷ lệ 1/5000, Quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành và ý kiến của các cơ quan quản lý, các quy định hiện hành có liên quan.

- Các nội dung khác không thuộc nội dung Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết trung tâm thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng ( nay là Xã Hữu Lũng) tỷ lệ 1/500 được giữ nguyên và thực hiện theo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trung tâm thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã được phê duyệt và các quy định khác có liên quan của cấp thẩm quyền.

# ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG

## Vị trí và đặc điểm điều kiện tự nhiên

Tên đồ án

- Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Trung tâm thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng (nay là xã Hữu Lũng), tỷ lệ 1/500

- Địa điểm: Thôn An Ninh - thôn An Thịnh, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Vị trí, phạm vi ranh giới, quy mô nghiên cứu quy hoạch

a) Vị trí: Thôn An Ninh - thôn An Thịnh, giáp trục đường 19/8 (TL 242) là trục chính trung tâm có chỉ giới đường đỏ 27m đường hai chiều có giải phân cách cứng.

b) Phạm vi, ranh giới nghiên cứu:

- Phía Đông giáp khu dân cư hiện trạng bờ sông Trung,

- Phía Tây giáp chi nhánh điện, UBND huyện, huyện Uỷ và đường 19/8

- Phía Nam giáp đường vào bệnh viện huyện,

- Phía Bắc giáp đường 1A cũ, Ngân hành nông nghiệp.

c) Quy mô nghiên cứu quy hoạch:

- Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch ban đầu ≈40.080m2.

- Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch sau điều chỉnh ≈37.866m2.

(Ghi chú: Diện tích, ranh giới khu đất được điều chỉnh do tránh chồng lấn và vướng mắc GPMB cho dự án)

Đặc điểm tự nhiên

- Địa hình: Khu vực lập dự án chủ yếu là ao trũng, ruộng lầy, đất vườn, đất trồng mầu và một phần đất ở, bề mặt thấp hơn so với cốt đường 19/8 (242) trung bình 2,7-2,8m, thấp nhất chênh 5m so với cốt đường. Khi tiết hành xây dựng cần san lấp mặt bằng.

- Khí hậu và cảnh quan thiên nhiên: Khu vực lập quy hoạch chịu ảnh hưởng chung của khí hậu huyện Hữu Lũng và khí hậu Lạng Sơn nói chung.

- Địa chất công trình: Theo số liệu khảo sát địa chất do Công ty cổ phần khảo sát địa chất và xử lý nền móng công trình lập tháng 5/2016, khu vực lập dự án có cấu tạo địa chất tương đối phức tạp, bao gồm các lớp.

+ Lớp đất trồng trọt và đất đắp bờ: Chủ yếu là đất trồng mầu xám nâu, xám vàng lẫn rễ cây, mùn rác hữu cơ, độ xốp lớn, bề dầy trung bình từ 0,5m – 0,7m.

+ Lớp bùn sét mầu nâu xám đen, xám xanh lẫn nhiều vật chất hữu cơ, bề dầy từ 0,6m – 1,6m. Áp lực tính toán quy ước: R = 0,3Kg/cm2.

+ Lớp sét pha và sét mầu xám, xám vàng loang lổ trạng thái dẻo mềm, bề dầy từ 0,9m – 1,9m. Áp lực tính toán quy ước: R = 0,9Kg/cm2.

+ Lớp sét pha mầu xám vàng loang lổ đến xám nâu trạng thái dẻo cứng, bề dầy từ 0,9m – 2,9m. Áp lực tính toán quy ước: R = 1,2Kg/cm2.

+ Lớp sét pha mầu xám nâu, xám ghi lẫn mảnh dăm, sạn sỏi trạng thái nửa cứng đến cứng. Áp lực tính toán quy ước: R = 2,0Kg/cm2.

- Thuỷ văn: Chịu ảnh hưởng trực tiếp thuỷ văn sông Trung về mùa mưa.

## Hiện trạng

Hiện trạng các công trình kiến trúc

- Hiện trạng khu đất hiện nay đã được đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện.

Hiện trạng các công trình hạ tầng kỹ thuật

a) Giao thông:

- Đường 19/8 hiện trạng qua khu vực mới được đầu tư xây dựng chỉ giới đường đỏ 15m (3,5+8+3,5) mặt bê tông nhựa theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm thị trấn, chỉ giới đường đỏ 27m, mặt đường rộng 15,0m, vỉa hè hai bên rộng 2x6,0m.

- Đường Tôn Thất Tùng (đường vào bệnh viện huyện) đường BTXM nền rộng 8-9m mặt 5,5m, theo quy hoạch chi tiết đường có chỉ giới đường đỏ 17,5m, mặt đường rộng 7,5m, vỉa hè hai bên rộng 2x5,0m.

- Đường Chi Lăng (Quốc lộ 1A cũ) chỉ giới đường đỏ 23,25m, mặt đường bê tông nhựa rộng 11,25m, vỉa hè hai bên rộng 2x6,0m

- Đường phía Nam huyện Uỷ BTXM nền rộng 5-5,5m mặt đường 3m. còn lại là đường đất, ngõ xóm.

b) Cao độ nền:

Về cơ bản cốt hiện trạng đã hoàn thiện san lấp mặt bằng.

c) Các hạ tầng kỹ thuật khác (cấp điện, cấp, thoát nước, thông tin liên lạc...):

+ Hệ thống điện đã có hệ thống đường dây điện lắp đặt trên các tuyến đường nội bộ dự án.

+ Hệ thống cấp nước: Sử dụng nguồn nước sạch cấp cho thị trấn.

+ Hệ thống thoát nước được bố trí đảm bảo thoát nước cho công trình và khu vực quy hoạch trong đó hệ thống nước thải được xử lý tại bể tự hoại trước khi thoát chung với hệ thống thoát nước mưa.

+ Hệ thống HTKT xung quanh bên ngoài khu đất đã đồng bộ theo hạ tầng của Khu trung tâm thị trấn Hữu Lũng.

Đánh giá tổng hợp hiện trạng

Khu vực lập điều chỉnh quy hoạch cục bộ đã triển khai đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật bên ngoài đầy đủ sẵn sàng cho việc đấu nối. Điều kiện tự nhiên, địa chất thủy văn phù hợp để đầu tư xây dựng công trình.

# NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH

## Điều chỉnh một số chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tại lô đất

-	Khu đất nghiên cứu lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trung tâm thị trấn Hữu Lũng đã được phê duyệt QHCT tại quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND huyện Hữu Lũng và triển khai đầu tư xây dựng. Tuy nhiên trong quá trình triển khai GPMB dự án gặp vướng mắc tại các khu vực đông dân cư, do đó để tháo gỡ vướng mắc cho dự án đầu tư CĐT tiến hành điều chỉnh cục bộ quy hoạch với các nội dung:

+	Điều chỉnh ranh giới thực hiện dự án căn cứ theo các khu vực dân cư hạn chế GPMB, quy mô diện tích nghiên cứu điều chỉnh từ 40.080m2 thành 37.866m2.

+	Điều chỉnh diện tích các ô đất ở liền kề và giao thông tại các vị trí vướng mắc GPMB.

Bảng tổng hợp chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất trước và sau điều chỉnh

| STT | Sử dụng đất | Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 |  |  |  |  | Quy hoạch sau điều chỉnh cục bộ |  |  |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tên lô đất | Diện tích (m2) | Tầng cao (tầng) | MĐ XD (%) | HS số dụng đất (lần) | Tên lô đất | Diện tích (m2) | Tầng cao (tầng) | MĐ XD (%) | HS số dụng đất (lần) |  |  |
| I | Đất hạ tầng xã hội |  | 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhà văn hóa khu | NVH | 306 | 1 | 40 | 0,4 | NVH | 306 | 1 | 40 | 0,4 |  |  |
| II | Đất ở |  | 22.187 |  |  |  |  | 21.544 |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất ở nhà liền kề | NLK01 | 2.230 | 2-5 | 100 | 5,0 | NLK01 | 1.541 | 2-5 | 100 | 5,0 | Điều chỉnh diện tích theo ranh giới và giao thông mới |  |
| 2 | Đất ở nhà liền kề | NLK02 | 3.928 | 2-5 | 100 | 5,0 | NLK02 | 3.996 | 2-5 | 100 | 5,0 |  |  |
| 3 | Đất ở nhà liền kề | NLK03 | 2.588 | 2-5 | 100 | 5,0 | NLK03 | 2.598 | 2-5 | 100 | 5,0 |  |  |
| 4 | Đất ở nhà liền kề | NLK04 | 2.361 | 2-5 | 100 | 5,0 | NLK04 | 2.374 | 2-5 | 100 | 5,0 |  |  |
| 5 | Đất ở nhà liền kề | NLK05 | 6.584 | 2-5 | 100 | 5,0 | NLK05 | 6.584 | 2-5 | 100 | 5,0 |  |  |
| 6 | Đất ở nhà liền kề | NLK06 | 2.362 | 2-5 | 100 | 5,0 | NLK06 | 2.317 | 2-5 | 100 | 5,0 | Điều chỉnh diện tích theo ranh giới mới |  |
| 7 | Đất ở nhà liền kề | NLK07 | 2.134 | 2-5 | 100 | 5,0 | NLK07 | 2.134 | 2-5 | 100 | 5,0 |  |  |
| III | Đất hạ tầng kỹ thuật |  | 17.146,00 |  |  |  |  | 15.575,23 |  |  |  |  |  |
| 1 | Giao thông |  | 15.594,00 |  |  |  |  | 14.023,23 |  |  |  |  |  |
| 2 | Khu tập kết rác thải |  | 68 |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |
| 3 | Bãi đỗ xe khu vực |  | 96 |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |
| 4 | Đất ta luy |  | 1.388,00 |  |  |  |  | 1.388,00 |  |  |  |  |  |
| IV | Đất cây xanh |  | 441 |  |  |  |  | 441 |  |  |  |  |  |
| 1 | Cây xanh cảnh quan | CXCQ1 | 441 |  |  |  |  | 441 |  |  |  |  |  |
|  |  | Tổng cộng | 40.080 |  |  |  |  | 37.866 |  |  |  | Điều chỉnh ranh giới |  |

Ghi chú:

-	Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng (trùng chỉ giới đường đỏ và ranh giới lô đất), khoảng lùi xây dựng công trình tuân thủ kích thước khống chế tại bản vẽ của đồ án quy hoạch.

-	Giải pháp thiết kế các công trình tại khu đất phải đảm bảo các yêu cầu phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình QCVN06:2022/BXD và Thông tư số 09/2023/TT-BXD ngày 16/10/2023.

-	Khi lập dự án đầu tư, triển khai thi công xây dựng phải tiến hành khảo sát cụ thể hiện trạng sử dụng đất, các công trình ngầm và nổi hiện có tại dự án và có liên quan theo quy định của Nhà nước, đồng thời phải đảm bảo việc tiêu thoát nước chung cho khu vực (được cơ quan có thẩm quyền thỏa thuận).

## Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị

a) Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan:

- Thay đổi tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan (do vướng mắc GPMB) so với Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trung tâm thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã được duyệt theo quyết định phê duyệt số 1533/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND huyện Hữu Lũng.

- Đảm bảo các yêu cầu về giao thông trong và ngoài ô đất, khớp nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực, phù hợp với Quy hoạch chi tiết, Quy hoạch chung thị trấn Hữu Lũng, tỷ lệ 1/5000 được duyệt; tuân thủ Quy chuẩn xây dựng, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành; đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, tiêu thoát nước... (được cơ quan chức năng quản lý chuyên ngành thỏa thuận).

b) Thiết kế đô thị:

- Khoảng lùi công trình so với Chỉ giới đường đỏ, khoảng cách giữa các công trình, chiều cao công trình được xác định tương ứng với mật độ xây dựng theo Quy chuẩn xây dựng QCVN 01:2021/BXD, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành và các quy định hiện hành khác có liên quan.

- Yêu cầu về cây xanh: Bố trí hệ thống cây xanh cần nghiên cứu kỹ điều kiện tự nhiên, khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, bố cục không gian kiến trúc và kết hợp hài hòa với không gian xung quanh để tạo hành hệ thống với nhiều dạng phong phú: tuyến, điểm, diện phát huy vai trò trang trí, phân cách, chống bụi, chống ồn, cải tạo vi khí hậu đồng thời tạo bản sắc riêng cho công trình, đáp ứng các yêu cầu về quản lý sử dụng, tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật về thiết kế cây xanh đô thị.

- Yêu cầu về chiếu sáng, tiện ích đô thị: Nghiên cứu sử dụng trang thiết bị chiếu sáng tiết kiệm năng lượng, các loại vật liệu thân thiện môi trường, các thiết bị hiệu suất cao tiết kiệm năng lượng (sử dụng đèn led chiếu sáng, hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời ...).

## Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

Các nội dung quy hoach hệ thống hạ tầng kỹ thuật tuân thủ và giữ nguyên định hướng quy hoạch đã được xác định theo Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 27/05/2016 của UBND huyện Hữu Lũng về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 không làm thay đổi dân số, không làm tăng công suất và nhu cầu hạ tầng kỹ thuật của đô thị, điều chỉnh cục bộ quy hoạch đảm bảo không làm quá tải hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tuân thủ các quy chuẩn về quy hoạch đô thị và nông thôn.

(Hồ sơ bản vẽ quy hoạch hệ thống hạ tầng cập nhật theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt và cấp phép xây dựng)

# KẾT LUẬN

Đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Trung tâm thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng (nay là xã Hữu Lũng) tỷ lệ 1/500 thực hiện theo đúng Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch đô thị, tuân thủ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế hiện hành.

Điều chỉnh cục bộ các lô đất quy hoạch trên cơ sở giữ nguyên chức năng sử dụng; Điều chỉnh một số diện tích và ranh giới, phù hợp với điều kiện GPMB và định hướng Quy hoạch chung thị trấn Hữu Lũng, tỷ lệ 1/5000 đã được duyệt; Thay đổi tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan (do vướng mắc GPMB) so với Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trung tâm thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã được duyệt.

Các nội dung khác không thuộc nội dung Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Trung tâm thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng (nay là xã Hữu Lũng) tỷ lệ 1/500 được giữ nguyên theo nguyên theo đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trung tâm thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã được duyệt đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt và các quyết định, quy định khác có liên quan của cấp thẩm quyền./.

PHỤ LỤC PHÁP LÝ

PHỤ LỤC BẢN VẼ THU NHỎ